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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     От 27.07.2026 № 741
                            с. Кичменгский Городок
 
[bookmark: _GoBack]Об утверждении технического задания на
разработку инвестиционной программы для
МБУ «Центр по обеспечению деятельности»
Кичменгско-Городецкого муниципального округа
 на 2027-2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы для МБУ «Центр по обеспечению деятельности» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2027-2031 годы.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа от 10.10.2023 года №1056 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы для КУ «Центр по обеспечению деятельности» на 2024-2029 годы.» 
3.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ и ДД  Разварина Е.А..
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Заря Севера» и подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Кичменгско-Городецкого 
муниципального округа                                                                            А.Н. Андринович









Приложение 
к постановлению администрации 
Кичменгско-Городецкого муниципального округа
от «24» 07.2026 г. № 741. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы  МБУ «Центр по обеспечению деятельности»  по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2027-2031 годы.

	Основание для разработки технического задания
	-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

	Заказчик разработки инвестиционной программы
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа

	Разработчик инвестиционной программы
	МБУ «Центр по обеспечению деятельности»

	Цель разработки и реализации инвестиционной программы
	Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме.

	Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
	- доведение качества питьевой воды до соответствия с установленными требованиями, внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки;
- обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения;
- недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде.

	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
	1. Показатели качества воды
1.1. доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 15%
1.2. доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 10%
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,7 ед./км;
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 10%
3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,8 кВт*ч/куб.м

	Мероприятия инвестиционной программы
	1. Установка очистных сооружений на артезианской скважине № 3292 ул.Пионерская с.Кич-Городок (сухой остаток, бор, фтор); №2339 д.Плоская (бор,фтор); №8 ул.Районная с.Кич-Городок (бор, сухой остаток); №2815 ул.Молодежная (бор); №33750А с.Кич-Городок, ул.Заречная (бор, сухой остаток);, №3020 с.Кобыльск (бор); №3519 с.Косково (бор); №3371 д.Лыченица (бор);  №3472 д. Алферово (бор); №3358 д.Буртаново (бор, фтор). №3027 д.Наволок (бор); №3299 д. Княжигора (железо)
№74016 п.Югский (железо, марганец) №3130 с. Кичменгский Городок ул. Заречная 38 (бор, сух.остаток); № 1104 . д. Еловино 
ул. Центральная (бор,Фториды); № 2183 ул. Комсомольская (бор, фтор, сух. остаток,хлор)
2.Ремонт ветхих сетей водоснабжения
3.Чистка общественных колодцев(не реже 1 раза в год) с последующей дезинфекцией. 
4. Контроль за состоянием охранных(санитарных) в радиусе 20м. от колодца, зон
5. Отбор проб воды на всех источниках централизованного и децентрализованного водоснабжения для анализа воды в соответствии с СанПиН 

	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного и природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	1. Оснащение объектов предприятия резервными источниками электроснабжения .
2.Устройство ограждений 1 водоохранной зоны на всех артезианских скважинах.

	Срок разработки инвестиционной программы
	до 01.09.2026 года

	Период реализации инвестиционной программы
	2027-2031 годы

	Требования по разработке инвестиционной программы
	1.Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в течение срока её реализации, не позднее 2031 года.
2. При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований строительных норм и правил, ГОСТ, регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений.
3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов в соответствии с санитарными нормами и Правилами.
4. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом.
5. Цели и задачи инвестиционной программы, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы.
6. Формирование перечня мероприятий.
7. Ресурсное обеспечение программы, расчет размера  инвестиционной надбавки к тарифу.
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